## Sheet1
设备名称 | 协议类型 | IP地址 | 端口 | 数据点名称 | 地址 | 数据类型 | 采集间隔
设备1 | modbus_tcp | 192.168.1.100 | 502 | 温度 | 40001 | float | 1000
设备1 | modbus_tcp | 192.168.1.100 | 502 | 压力 | 40002 | float | 1000
设备1 | modbus_tcp | 192.168.1.100 | 502 | 流量 | 40003 | float | 1000
设备2 | opcua | 192.168.1.101 | 4840 | 电压 | ns=2;s=Voltage | float | 500
设备2 | opcua | 192.168.1.101 | 4840 | 电流 | ns=2;s=Current | float | 500
PLC设备 | melsoft_a1e | 192.168.1.102 | 5007 | 状态 | M100 | bool | 2000
PLC设备 | melsoft_a1e | 192.168.1.102 | 5007 | 计数 | D100 | int | 2000